| Техническая спецификация | Экватор | Warm touch |
| --- | --- | --- |
| Моментальный нагрев: | 44°С за 40 сек. | От 230С (±20С) до 370С среднем 6 минут |
| Термистор дистального конца патрубка с коммутацией на цифровой дисплей (сервоконтроль). | + | - |
| Высокий объемный поток. | + | - |
| Таймер совокупного времени использования. | + | - |
| Вес и габариты | 6,8 кг 30/ 19/ 24, компактный | Модуль 5,2 кг+ тележка 3,1кг=8,3 кг 60/ 43/ 30 |
| Низкий уровень шумности: | + 37 dB тише | 56 dB |
| Входной антимикробный фильтр (0,2мкм) большой площади. | + | + НЕРА фильтр |
| Сервоконтроль | + | - |
| Ножной тормоз на тележке на 2 колесах из них. | + | - |
| Возможность установки аппарата к любой стойке для инфузий | + | - |
| Столб-стойка для регуляции высоты крепления прибора. | + | - |
| Материал изготовления одеял | из двух слоев синтетического нетканого материала Spun-bound и имеют внешнее покрытие природным биологически инертным, негорючим самогасящимся и водоотталкивающим каучуком | - не указано |
| Длина шланга не менее 2,14 м |  | - |
| Четыре прямоугольных отверстия на конце шланга позволяет поддерживать положительный поток, если конец заблокирован материалом одеяла |  | - |
| надежное соединение «шланг-одеяло» и переходник шланга может вращаться в отверстии соединения одеяла -переходника на 360 гр благодаря угловой форме наконечника шланга |  | - |
| Одеяла рентгенопрозрачны | + | - |
| Материал изготовления одеял | из двух слоев синтетического нетканого материала Spun-bound и имеют внешнее покрытие природным биологически инертным, негорючим самогасящимся и водоотталкивающим каучуком | - |