Техническая спецификация Функциональная кровать со штативами, встроенные весы

Кровать:  Электрическая многофункциональная, с функцией взвешивания, с секцией удлинения и панелями управления. Выдерживает нагрузку в 250 кг. Функция кардиокресла, Автоконтур, не менее 4 откидных боковых ограждения с механизмом плавного складывания посредством газовых упоров, с автоматической фиксацией в верхнем положении. Пульт управления для персонала.

Функционал пульта: кнопка включения; кнопки подъема и опускания секции спины; кнопки подъема и опускания секции бедер; кнопки функции "Автоконтур"; кнопки изменения высоты ложа; кнопки наклона в положение Тренделенбург/ Антитренделенбург;   кнопки блокировки отдельных функций; кнопка "Аварийный стоп"; кнопки управления функцией взвешивания: кнопка включения сигнализации при покидании пациентом кровати; выбор языка меню функции взвешивания; кнопка перевода кровати в положение "Кресло",  кнопка перевод ложа в верхнее горизонтальное положение;  кнопка перевода ложа в положение удобного вставания с кровати;  кнопка перевода кровати в положение "Тренделенбург".

Комплектация: Инфузионная стойка, устройство для подтягивания пациента, спинка, количество секций ложа не менее 4, матрас, пульт управления для персонала

| Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |
| --- | --- |
| Срок поставки МТ и место дислокации | До 15 декабря 2022 г. Адрес: РК, Костанайская область, Сарыкольский район. П. Сарыколь ул. Мендеке батыра 1 3 этаж Палата ПИТ |
| Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев (на весь срок лизинга). Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); |