Техническая спецификация

| № лота | Наименование | Характеристика |  |  | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Противопролежневый матрас |  |  |  | шт | 1 |
|  |  | № п/п | Наименование комплектующего к МТ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ |  |  |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Противопролежневый матрас | Противопролежневые матрасы-это мягкие, наполненные воздухом изделия, значительно снижающие риск появления пролежней. Покрытие из полиуретана: Циркуляция воздуха, огнестойкость, водонепроницаемость, защита от бактерий (ISO22196), защита от плесени (ISO22196), функция предотвращения аллергии (ISO 10993-10). Максимальная нагрузка не менее 140 кг. Высокая гигиеничность (антибактериальная и антигрибковая обработка). Легко моется, дезинфицируется, отличная циркуляция воздуха, водонепроницаемая функция. Функция предотвращения проникновения крови. Гипоаллергенный матрас. Материал: полиуретан. Очистка покрытия: мойка стиральной машины, мойка моющих средств. Габариты: не менее 1910 (Д) х 820 (Ш) х 90/120 (В) мм. Вес: не менее 12кг. |  |  |

| Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |
| --- | --- |
| Срок поставки МТ и место дислокации | До 15 декабря 2022 г. Адрес: РК, Костанайская область, Сарыкольский район. П. Сарыколь ул. Мендеке батыра 1 3 этаж Палата ПИТ |
| Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев (на весь срок лизинга). Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); |