Технические Характеристики Морозильника

| Морозильник сверхнизкой температуры |  |
| --- | --- |
| Тип Шкафа | В вертикальном положении |
| Емкость (Л) | Не менее 200 |
| Внутренний размер (Ш*Д*В)мм | Не менее 500*460*1235 |
| Внешний размер (Ш*Д*В)мм | Не менее 700*640*1792 |
| Размер упаковки (Ш*Д*В)мм | Не менее 815*755*2040 |
| Масса Нетто/Брутто (кг) | Не более 94/102 |
| Производительность |  |
| температурный диапазон | -20～-40℃ |
| температура окружающей среды | 16-32℃ |
| Производительность Охлаждения | Не более -40℃ |
| Климатический Класс | N |
| Контроллер | Микропроцессор |
| Дисплей | Цифровой дисплей |
| Охлаждение |  |
| Компрессор | 1 шт |
| Способ Охлаждения | Прямое охлаждение |
| Режим Размораживания | Инструкция |
| Хладагент | Хладагенте R290 |
| Толщина изоляции (мм) | Не менее 100 |
| Конструкция |  |
| Внешний Материал | Материал с порошковым покрытием |
| Внутренний Материал | Алюминиевая пластина с напылением |
| Выдвижной ящик | Не менее 7 (АБС) |
| Дверной замок с ключом | Да |
| Дверь | 1 |
| Порт Доступа | 1шт. Ø 25 мм |
| Ролики | 2+(2 ролика с тормозом) |
| Оповещения |  |
| Температура | высокая / низкая температура, |
| Конструкция | Открыта дверь |
| Система | Отказ датчика температуры |
| Электричество |  |
| Источник питания(В/Гц) | 220/50 |
| Номинальная Мощность(Вт) | 255 |
| Входная Мощность(Вт) | 575 |
| Потребляемая мощность(кВтч/24ч) | Не более 2.86 |
| Номинальный Ток(А) | Не менее 2.63 |