Технические Характеристики Оборудования для проведения бифокальной резонансной виброакустической терапии

Функции - виброакустическое воздействие

Область применения - все тело

Показания к применению

Аппарат применяется для профилактики и лечения заболеваний, связанных с нарушением капиллярного кровотока и лимфотока. Создаваемые аппаратом микровибрации способствуют увеличению кровотока и лимфотока в области воздействия и оказывают выраженный терапевтический эффект при лечении заболеваний воспалительного и травматического происхождения.

Противопоказания

- лейкоз и нарушения свертывающих систем крови;
- развитый церебральный атеросклероз (сосудов головного мозга);
- запущенные заболевания в стадии декомпенсации (например, декомпенсированный цирроз печени, декомпенсированная сердечная недостаточность);
- активный туберкулез легких;
- эпилепсия с частыми припадками;
- тяжелый психоз;
- болезнь Крона;
- в период острого развития инфекционного заболевания и при высокой температуре (выше 38,5 ○С);
- область злокачественных новообразований;
- область выраженного атеросклероза;
- область расположения плода при беременности;
- область тромба при тромбофлебите;
- область имплантированного кардиостимулятора;
- область желчного пузыря при наличии в нем камней.

Количество режимов - 4 шт.

Мощность - 8 Вт

Управление - кнопочное

Напряжение - 220 В

Время работы - 40 мин.

Тип питания - от сети

Высота - 12 см

Длина - 9 см

Ширина - 6 см

Вес - 0.7 кг

Дополнительная информация

аппарат предназначен для применения в лечебно-профилактических и санаторных учреждениях, а также в домашних условиях по рекомендации и под контролем врача-специалиста.

Доставка В течении 90 календарных дней с момента подписания договора

Адрес: КГП «Сарыкольская районная больница», Костанайская область п.Сарыколь ул. Мендеке батыра 1, реанимационная палата

Гарантийное сервисное обслуживание не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий