**Объявление о проведении закупа способом запроса ценовых предложений согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729**

Коммунальное государственное предприятие «Сарыкольская центральная районная больница» [Управления здравоохранения акимата Костанайской области](https://goszakup.gov.kz/app/index.php/ru/subjectreestr/reestr/show/1980)

111600, Костанайская обл, Сарыкольский р-н, с. Сарыколь, ул. Мендеке батыра 1

e-mail: sar.buhcrb@mail.ru, интернет ресурс: [http://sarykolcrb.skom.kz/index.php/ru](http://sarykolcrb.skom.kz/index.php/ru/novosti/) объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений согласно Приложения.

К закупу допускаются все потенциальные поставщики, осуществляющие деятельность в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1729 от 30.10.2009г и Постановления Правительства № 908 от 29.12.2016г.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1600000908#z160) настоящих Правил. Ценовое предложение согласно Приложению 5 (таблица цен) к Правилам, которое должно быть оформлено в письменном виде.

Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 14.00 часов 10 июля 2017 года по адресу: Сарыкольский р-н, с. Сарыколь, ул. Мендеке батыра 1, бухгалтерия.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 15.00 часов 10 июля 2017 года по адресу: Сарыкольский р-н, с. Сарыколь, ул. Мендеке батыра 1, бухгалтерия.

 В течение 10 календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений организатор закупа составляет протокол итогов. Протокол размещается на интернет-ресурсе организатора закупа.

Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого организатор уведомляет об этом.

Победитель представляет организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала «электронного правительства»;

6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданный не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

Организатор закупа направляет протокол итогов заказчику в течение трех рабочих дней. Заказчик в течение трех календарных дней после дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям или получения протокола итогов направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа, составляемый по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

В течение пяти рабочих дней со дня получения победитель подписывает договор закупа, либо письменно уведомляет организатора закупа о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора закупа, считается отказом от его заключения (уклонение от заключения договора). Срок рассмотрения разногласий не должен превышать двух рабочих дней.

Приложение

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование  | Ед. изм. | кол-во | цена | сумма | место поставки | срок поставки |
| 1 | Аммиак (раствор для наружного применения 10% 10мл) | фл | 30 | 26,97 | 809,10 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 2 | Бриллиантовый зеленый (раствор спиртовой 1% 10мл) | фл | 30 | 21,16 | 634,80 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 3 | Вазелин (мазь для наружного применения 25г) | туба | 5 | 51,98 | 259,90 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 4 | Вода для инъекций (раствор для инъекций 5мл) | амп | 100 | 23,36 | 2 336,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 5 | Водорода перекись (раствор 3 % 50мл) | фл | 60 | 25,08 | 1 504,80 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 6 | Йод (раствор спиртовой 5% 20мл) | фл | 20 | 70,35 | 1 407,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 7 | Кальция глюконат (раствор для инъекций 10%, 5 мл) | амп | 100 | 24,16 | 2 416,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 8 | Коргликон (раствор для инъекций 0,6мг/мл 1мл) | амп | 200 | 20,43 | 4 086,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 9 | Парацетамол (таблетка, 500 мг) | табл | 200 | 2,10 | 420,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 10 | Пилокарпин (капли глазные 1% 10мл) | фл | 4 | 279,87 | 1 119,48 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 11 | Тропикамид (капли глазные 1% 10мл) | фл | 4 | 761,96 | 3 047,84 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 12 | Гидрокортизон (мазь для наружного применения 1% 10г) | туба | 4 | 135,39 | 541,56 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 13 | Симетикон (суспензия 50мл) | фл | 36 | 1 421,37 | 51 169,32 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
|   | хлоргексидин биглюконат (раствор для наружного применения 0,05%-100,0) | фл | 60 | 66,28 | 3 976,80 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 14 | Спицы для компрессионно-дистракционного остеосинтеза СКДО-МТ-Казань, исполнение копье: Без упора: d 1,8mm L 350mm. | шт | 10 | 350,00 | 3 500,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 15 | Нить хирургическая нерассасывающаяся Капрон - нить капроновая (полиамидная), крученая, неокрашенная, Линтекс, условных номеров 1 и длиной (см): 20 м без игл, однократного применения, стерильная (USP1 метрич4) | боб  | 20 | 650,00 | 13 000,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 16 | транексамовая кислота (раствор дл в\в введения 5,0мл 250мг) | амп | 10 | 1 650,00 | 16 500,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 18 | Vasofix® Certo канюля для периферического внутривенного доступа G20 (1,1 х 33 мм) | шт | 200 | 250,00 | 50 000,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 19 | Vasofix® Certo канюля для периферического внутривенного доступа G22 (0,9 х 25 мм) | шт | 200 | 250,00 | 50 000,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 20 | Vasofix® Certo канюля для периферического внутривенного доступа G 24 (0,7 х 19 мм) | шт | 200 | 250,00 | 50 000,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 21 | Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 10мл; с иглами 21Gx11/2" | шт | 3 000 | 20,00 | 60 000,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 22 | Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 20мл; с иглами 20Gx11/2" | шт | 1 000 | 25,00 | 25 000,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 23 | винт кортикальный гексагональный d 4,5 mm, L 38 mm | шт | 20 | 2 300,00 | 46 000,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 24 | винт кортикальный гексагональный d 4,5 mm, L 32 mm | шт | 20 | 2 100,00 | 42 000,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 25 | винт кортикальный гексагональный d 4,5 mm, L 44 mm | шт | 20 | 2 000,00 | 40 000,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 26 | Жгут резиновый кровоостанавливающий диаметром 6 мм длиной 1 м в упаковке | шт | 50 | 120,00 | 6 000,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 27 | Цефтриаксон (дисоль раствор для инфузий 400мл) | фл | 20 | 650,00 | 13 000,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 28 | Лейкопластырь 3\*500 | шт | 300 | 230,00 | 69 000,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 29 | Vasofix® Safety (Вазофикс Сэйфти) Безопасный в/в катетер с инъекционным портом размерами: G20 (1,1х25мм) стерильный, однократного применения, с самоактивирующейся металлической клипсой | шт | 200 | 200,00 | 40 000,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 30 | Vasofix® Safety (Вазофикс Сэйфти) Безопасный в/в катетер с инъекционным портом размерами: G22 (0,9х25мм) стерильный, однократного применения, с самоактивирующейся металлической клипсой | шт | 200 | 200,00 | 40 000,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 31 | Vasofix® Safety (Вазофикс Сэйфти) Безопасный в/в катетер с инъекционным портом размерами: G24 (0,7х19мм) стерильный, однократного применения, с самоактивирующейся металлической клипсой | шт | 200 | 200,00 | 40 000,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 32 | термометр медицинский стеклянный ртутный электроконтактный ТПК-3П от 0 до плюс 100ºС | шт | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 33 | Инфузионные канюли (иглы-бабочки) для внутривенного доступа Venofix/Venofix A с удлинителем, размерами G23 (0.65х20мм) | шт | 100 | 85,00 | 8 500,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 34 | Базовый набор для надлобкового дренирования мочевого пузыря с балонным катетером (катетер из силикона 12Ch, объем баллона 5мл, цветовая маркировка по длине, центральное атравматическое отверстие, расщепляемая металлическая канбля для пункции, катетерная заглушка, 3 отверстия в катетере) | наб | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
|   | набор для закрытого плеврального и грудного дренажа по Матису (полный набор, тонкостенная пункционная игла со срезом 3,35\*78мм, катетер изи полиуретана Цертон 2,7\*450мм рентгеноконтрастный с заглушкой и защитным чехлом, двойной антирефлюксный клапан с коннектором, пакет для сбора жидкости 2,0л, шприц Омнификс 60мл, трехходовой кран Дискофикс белый, удлинитель 100мм) | шт | 10 | 15 000,00 | 150 000,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 35 | запасные фильтры для коробок стерилизационных круглых КСКФ, КФ, условным объемом 12, 18 дм³ | шт | 20 | 500,00 | 10 000,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 36 | Фильтры КФ 3 круглые для стерилизационных коробок | шт | 10 | 500,00 | 5 000,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 37 | Фильтры КФ 6 круглые для стерилизационных коробок | шт | 15 | 500,00 | 7 500,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 38 | Ножницы медицинские (для рассечения мягких тканей в глубоких полостях с узкой прямой короткой рабочей частью) | шт | 2 | 3 000,00 | 6 000,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
| 39 | стакан стеклянный химический на 250мл | шт | 2 | 750,00 | 1 500,00 | КГП «Сарыкольская ЦРБ» | до 31 августа 2017 года |
|   | **ИТОГО** |  |  |  | **924 228,60** |   |   |